## 2024-03化验室月报
时间 | 2024-03-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-03-01 | 86.76 | 19.39 |  |  |  |  | 13.51 | 0.012 | 17.7 | 9.057 | 1.61 | 0.121 | [5 empty] | 12.48 |  |  | 6.84 | 6.54
2024-03-02 | 80.58 | 18.88 |  |  |  |  | 14.56 | 0.012 | 19 | 10.066 | 1.51 | 0.131 | [5 empty] | 13.02 |  |  | 6.77 | 6.59
2024-03-03 | 92.75 | 12.35 |  |  |  |  | 17.135 | 0.012 | 20.7 | 10.021 | 1.54 | 0.185 | [5 empty] | 13.83 |  |  | 6.76 | 6.61
2024-03-04 | 110.21 | 0.31 |  |  |  |  | 15.848 | 0.012 | 20.9 | 9.939 | 1.55 | 0.173 | [5 empty] | 14.55 |  |  | 6.76 | 6.69
2024-03-05 | 139.67 | 5.9 |  |  |  |  | 15.808 | 0.012 | 21.6 | 8.443 | 1.73 | 0.162 | [5 empty] | 15.06 |  |  | 6.75 | 6.73 | 210
2024-03-06 | 115.05 | 8.6 |  |  |  |  | 13.907 | 1.406 | 21.2 | 9.353 | 1.76 | 0.189 | [5 empty] | 14.89 |  |  | 6.73 | 6.82
2024-03-07 | 118.21 | 1.63 |  |  |  |  | 14.905 | 1.885 | 21.7 | 8.539 | 1.83 | 0.071 | [5 empty] | 15.25 |  |  | 6.71 | 6.9
2024-03-08 | 261.15 | 3.94 |  |  |  |  | 15.952 | 1.939 | 22.1 | 7.994 | 1.89 | 0.057 | [5 empty] | 15.6 |  |  | 6.7 | 6.9
2024-03-09 | 218.11 | 3.26 |  |  |  |  | 18.92 | 0.013 | 23.1 | 8.933 | 2.02 | 0.124 | [5 empty] | 15.83 |  |  | 6.62 | 6.8
2024-03-10 | 287.45 | 3.25 |  |  |  |  | 21.873 | 0.011 | 23.5 | 7.706 | 2.07 | 0.106 | [5 empty] | 16.16 |  |  | 6.67 | 6.83
2024-03-11 | 235.67 | 3.8 |  |  |  |  | 19.032 | 0.012 | 22.5 | 8.029 | 2.12 | 0.099 | [5 empty] | 16.6 |  |  | 6.67 | 6.81
2024-03-12 | 143.78 | 3.06 |  |  |  |  | 14.414 | 0.022 | 22.1 | 8.395 | 2.06 | 0.091 | [5 empty] | 16.86 |  |  | 6.7 | 6.82
2024-03-13 | 199.97 | 9.2 |  |  | 93 | 3 | 17.713 | 1.983 | 22.8 | 8.925 | 2.14 | 0.136 | [5 empty] | 16.66 |  | 2 | 6.78 | 6.65
2024-03-14 | 239.21 | 7.21 |  |  |  |  | 16.675 | 0.012 | 22.6 | 7.3 | 2.16 | 0.122 | [5 empty] | 15.81 |  |  | 7.01 | 6.55
2024-03-15 | 176.56 | 6.72 |  |  |  |  | 15.895 | 0.012 | 21 | 8.097 | 2.02 | 0.078 | [5 empty] | 15.9 |  |  | 7.01 | 6.52
2024-03-16 | 181.22 | 7.3 |  |  |  |  | 9.689 | 0.013 | 18.2 | 8.407 | 2.06 | 0.154 | [5 empty] | 15.79 |  |  | 6.95 | 6.38
2024-03-17 | 148.2 | 8.07 |  |  |  |  | 7.165 | 0.065 | 19.6 | 6.92 | 2.18 | 0.108 | [5 empty] | 15.41 |  |  | 6.94 | 6.32
2024-03-18 | 133.3 | 6.4 |  |  |  |  | 10.958 | 0.077 | 20 | 5.828 | 2.25 | 0.145 | [5 empty] | 15.24 |  |  | 6.93 | 6.35
2024-03-19 | 129.65 | 6.25 |  |  |  |  | 11.6 | 0.34 | 18.2 | 6.556 | 2.16 | 0.121 |  |  | 0.65 | 7.23 |  | 15.28 |  |  | 6.97 | 6.41
2024-03-20 | 214.73 | 13.4 | 105 | 2.79 |  |  | 14.251 | 0.705 | 20.6 | 8.779 | 2.31 | 0.226 | [5 empty] | 15.63 |  |  | 6.95 | 6.39
2024-03-21 | 224.82 | 7.31 |  |  |  |  | 15.633 | 0.075 | 21.1 | 9.185 | 2.27 | 0.216 | [5 empty] | 15.86 |  |  | 6.92 | 6.52
2024-03-22 | 248.87 | 7.4 |  |  |  |  | 19.433 | 0.012 | 21.7 | 7.145 | 2.02 | 0.158 | [5 empty] | 16.09 |  |  | 6.98 | 6.56
2024-03-23 | 234.86 | 7.79 |  |  |  |  | 15.553 | 0.038 | 21.1 | 6.225 | 1.99 | 0.123 | [5 empty] | 15.97 |  |  | 6.95 | 6.55
2024-03-24 | 196.89 | 7.25 |  |  |  |  | 16.966 | 0.011 | 22.2 | 6.5 | 2.19 | 0.13 | [5 empty] | 15.84 |  |  | 6.91 | 6.54
2024-03-25 | 202.92 | 6.83 |  |  |  |  | 14.233 | 0.016 | 20.7 | 6.655 | 2.12 | 0.139 | [5 empty] | 16.74 |  |  | 6.89 | 6.5
2024-03-26 | 358.97 | 7.9 |  |  |  |  | 13.888 | 0.049 | 20.3 | 6.675 | 2.16 | 0.14 | 18.8 | 33 |  |  |  | 16.68 |  |  | 6.93 | 6.57
2024-03-27 | 272.11 | 18.24 |  |  |  |  | 14.855 | 1.311 | 21.1 | 7.822 | 2.24 | 0.188 | [5 empty] | 16.78 |  |  | 6.95 | 6.59
2024-03-28 | 137.43 | 30.2 |  |  |  |  | 17.189 | 6.251 | 20 | 12.563 | 2.19 | 0.446 | [5 empty] | 17.44 |  |  | 6.99 | 6.82
2024-03-29 | 372.05 | 111.84 |  |  |  |  | 40.93 | 11.433 | 20.5 | 22.124 | 2.11 | 0.795 | [5 empty] | 19.81 |  |  | 6.9 | 5.86
2024-03-30 | 276.84 | 79.96 |  |  |  |  | 25.714 | 7.254 | 19.1 | 13.584 | 2.05 | 0.493 | [5 empty] | 18.03 |  |  | 6.43 | 5.3
2024-03-31 | 156.97 | 11.23 |  |  |  |  | 13.823 | 0.708 | 18.7 | 6.005 | 2.02 | 0.109 | [5 empty] | 18.1 |  |  | 6.08 | 6.49
月平均 | 193.38 | 14.35 | 105 | 2.79 | 93 | 3 | 16.39 | 1.15 | 20.83 | 8.77 | 2.01 | 0.18 | 18.8 | 33 | 0.65 | 7.23 | 0 | 15.91 | 0 | 2 | 6.81 | 6.55 | 210
最高值 | 372.05 | 111.84 | 105 | 2.79 | 93 | 3 | 40.93 | 11.43 | 23.5 | 22.12 | 2.31 | 0.8 | 18.8 | 33 | 0.65 | 7.23 | 0 | 19.81 | 0 | 2 | 7.01 | 6.9 | 210
最低值 | 80.58 | 0.31 | 105 | 2.79 | 93 | 3 | 7.17 | 0.01 | 17.7 | 5.83 | 1.51 | 0.06 | 18.8 | 33 | 0.65 | 7.23 | 0 | 12.48 | 0 | 2 | 6.08 | 5.3 | 210