## 2024-04化验室月报
时间 | 2024-04-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-04-01 | 202.84 | 5.27 |  |  |  |  | 11.167 | 0.082 | 20.5 | 6.953 | 2.16 | 0.138 | [5 empty] | 17.99 |  |  | 6.73 | 6.43
2024-04-02 | 164.38 | 6.15 |  |  |  |  | 8.246 | 0.019 | 16.4 | 7.006 | 2.06 | 0.135 | [5 empty] | 18.15 |  |  | 6.74 | 6.42
2024-04-03 | 148.97 | 6.28 |  |  |  |  | 7.994 | 0.021 | 17 | 6.663 | 1.91 | 0.131 | [5 empty] | 17.16 |  |  | 6.7 | 6.39
2024-04-04 | 111.44 | 10.55 |  |  |  |  | 9.568 | 0.072 | 17.3 | 6.332 | 1.81 | 0.145 | [5 empty] | 16.36 |  |  | 6.65 | 6.48
2024-04-05 | 90.26 | 8.89 |  |  |  |  | 7.828 | 0.011 | 16.9 | 5.562 | 1.65 | 0.126 | [5 empty] | 15.71 |  |  | 6.66 | 6.48
2024-04-06 | 111.14 | 9.9 |  |  |  |  | 11.834 | 0.012 | 16 | 5.513 | 1.67 | 0.123 | [5 empty] | 15.82 |  |  | 6.62 | 6.48
2024-04-07 | 85.83 | 10.41 |  |  |  |  | 10.752 | 0.013 | 16.3 | 5.554 | 1.73 | 0.126 | [5 empty] | 15.69 |  |  | 6.6 | 6.45 | 30
2024-04-08 | 89.01 | 7.77 |  |  |  |  | 10.528 | 0.012 | 16.9 | 5.86 | 1.81 | 0.128 | [5 empty] | 15.51 |  |  | 6.58 | 6.46
2024-04-09 | 126.61 | 7.69 |  |  |  |  | 13.343 | 0.013 | 18.2 | 5.859 | 1.93 | 0.13 | [5 empty] | 15.49 |  |  | 6.6 | 6.43
2024-04-10 | 172.37 | 6.28 |  |  |  |  | 12.542 | 0.014 | 19.7 | 5.752 | 1.99 | 0.137 | [5 empty] | 16.24 |  |  | 6.56 | 7.21
2024-04-11 | 189.93 | 12.9 |  |  | 87 | 4 | 13.671 | 0.448 | 20.3 | 6.323 | 2.03 | 0.17 | [5 empty] | 18.86 |  | 2 | 6.55 | 6.53
2024-04-12 | 159.89 | 7.2 |  |  |  |  | 11.341 | 0.011 | 19.2 | 6.671 | 1.87 | 0.126 | [5 empty] | 19.17 |  |  | 6.56 | 6.5
2024-04-13 | 197.95 | 6.87 | 91.9 | 2.52 |  |  | 14.027 | 0.013 | 18.6 | 6.755 | 1.93 | 0.181 | [5 empty] | 19.39 |  |  | 6.55 | 6.43
2024-04-14 | 197.05 | 6.83 |  |  |  |  | 11.303 | 0.013 | 17.3 | 7.861 | 1.98 | 0.16 | [5 empty] | 19.69 |  |  | 6.54 | 6.43
2024-04-15 | 153.39 | 6.2 |  |  |  |  | 8.383 | 0.014 | 16.6 | 4.56 | 1.88 | 0.161 | [5 empty] | 20.49 |  |  | 6.57 | 6.4
2024-04-16 | 145.74 | 4.41 |  |  |  |  | 5.495 | 0.012 | 16.4 | 5.356 | 1.77 | 0.162 | [5 empty] | 20.7 |  |  | 6.08 | 6.38
2024-04-17 | 56.36 | 5.58 |  |  |  |  | 3.555 | 0.012 | 15.7 | 2.588 | 1.68 | 0.147 | [5 empty] | 20.77 |  |  | 4.6 | 6.46
2024-04-18 | 88.58 | 8.97 |  |  |  |  | 6.741 | 0.157 | 16.2 | 3.108 | 1.71 | 0.202 | [5 empty] | 20.6 |  |  | 6.74 | 6.45
2024-04-19 | 152.04 | 5.24 |  |  |  |  | 9.535 | 0.012 | 18.4 | 4.359 | 1.83 | 0.181 | [5 empty] | 20.77 |  |  | 6.99 | 6.44
2024-04-20 | 446.64 | 5.25 |  |  |  |  | 10.847 | 0.013 | 17.5 | 5.576 | 1.76 | 0.148 | 18 | 31.3 | 0.71 | 7.35 |  | 20.75 |  |  | 6.96 | 6.46
2024-04-21 | 119.97 | 6.47 |  |  |  |  | 7.119 | 0.013 | 17.7 | 5.203 | 1.71 | 0.142 | [5 empty] | 20.67 |  |  | 6.8 | 6.45
2024-04-22 | 104.61 | 5.77 |  |  |  |  | 5.537 | 0.012 | 18.5 | 4.306 | 1.73 | 0.175 | [5 empty] | 20.64 |  |  | 4.94 | 6.37
2024-04-23 | 127.37 | 5.41 |  |  |  |  | 9.846 | 0.013 | 18.3 | 5.376 | 1.76 | 0.196 | [5 empty] | 20.7 |  |  | 6.79 | 6.33
2024-04-24 | 130.04 | 5 |  |  |  |  | 11.016 | 0.012 | 18.8 | 6.181 | 1.65 | 0.178 | [5 empty] | 20.82 |  |  | 6.98 | 6.34
2024-04-25 | 168.38 | 10.17 |  |  |  |  | 11.766 | 0.109 | 18.3 | 7.854 | 1.69 | 0.205 | [5 empty] | 20.79 |  |  | 7 | 6.32
2024-04-26 | 483.84 | 6.05 |  |  |  |  | 6.898 | 0.012 | 17.4 | 7.307 | 1.62 | 0.162 | [5 empty] | 21 |  |  | 6.98 | 6.27
2024-04-27 | 155.98 | 28.03 |  |  |  |  | 17.453 | 2.908 | 18.1 | 11.386 | 1.87 | 0.376 | [5 empty] | 21.13 |  |  | 6.96 | 6.17
2024-04-28 | 388.48 | 12.56 |  |  |  |  | 5.048 | 0.408 | 17.6 | 4.665 | 1.93 | 0.244 | [5 empty] | 21.49 |  |  | 6.97 | 6.22
2024-04-29 | 107.76 | 6.7 |  |  |  |  | 4.611 | 0.012 | 18.3 | 7.236 | 1.86 | 0.193 | [5 empty] | 21.67 |  |  | 6.95 | 6.35
2024-04-30 | 92.74 | 5.43 |  |  |  |  | 3.977 | 0.013 | 18.3 | 5.624 | 1.95 | 0.155 | [5 empty] | 21.77 |  |  | 7.06 | 6.48
月平均 | 165.65 | 8.01 | 91.9 | 2.52 | 87 | 4 | 9.4 | 0.15 | 17.76 | 5.98 | 1.83 | 0.17 | 18 | 31.3 | 0.71 | 7.35 | 0 | 19.2 | 0 | 2 | 6.6 | 6.43 | 30
最高值 | 483.84 | 28.03 | 91.9 | 2.52 | 87 | 4 | 17.45 | 2.91 | 20.5 | 11.39 | 2.16 | 0.38 | 18 | 31.3 | 0.71 | 7.35 | 0 | 21.77 | 0 | 2 | 7.06 | 7.21 | 30
最低值 | 56.36 | 4.41 | 91.9 | 2.52 | 87 | 4 | 3.56 | 0.01 | 15.7 | 2.59 | 1.62 | 0.12 | 18 | 31.3 | 0.71 | 7.35 | 0 | 15.49 | 0 | 2 | 4.6 | 6.17 | 30