## 2024-05化验室月报
时间 | 2024-05-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-05-01 | 63.1 | 7.74 |  |  |  |  | 5.803 | 0.012 | 18.1 | 3.105 | 1.86 | 0.188 | [5 empty] | 21.13 |  |  | 7 | 6.57
2024-05-02 | 452.81 | 9.59 |  |  |  |  | 7.808 | 0.104 | 19.1 | 5.113 | 2.01 | 0.18 | [5 empty] | 20.58 |  |  | 6.93 | 6.6
2024-05-03 | 123.42 | 6.6 |  |  |  |  | 10.175 | 0.012 | 20.2 | 6.363 | 1.92 | 0.177 | [5 empty] | 20.45 |  |  | 6.86 | 6.51
2024-05-04 | 109.35 | 6.14 |  |  |  |  | 8.93 | 0.013 | 19.2 | 7.918 | 1.83 | 0.184 | [5 empty] | 20.28 |  |  | 7.03 | 6.51
2024-05-05 | 99.59 | 5.48 |  |  |  |  | 3.297 | 0.028 | 17.5 | 5.743 | 1.86 | 0.171 | [5 empty] | 20.05 |  |  | 7.05 | 6.47
2024-05-06 | 255.74 | 5.09 |  |  |  |  | 6.813 | 0.011 | 19.5 | 4.528 | 1.98 | 0.194 | [5 empty] | 20.3 |  |  | 7.01 | 6.51 | 20
2024-05-07 | 420.06 | 4.59 | 85.5 | 2.41 |  |  | 9.894 | 0.011 | 20.5 | 6.545 | 2.05 | 0.166 | [5 empty] | 20.79 |  |  | 6.75 | 6.43
2024-05-08 | 80.22 | 3.25 |  |  |  |  | 10.927 | 0.005 | 19.2 | 8.237 | 1.84 | 0.143 | [5 empty] | 21.15 |  |  | 7.07 | 6.42
2024-05-09 | 111.09 | 9.03 |  |  |  |  | 13.756 | 0.248 | 18.8 | 8.897 | 1.91 | 0.189 | [5 empty] | 21.33 |  |  | 7 | 6.42
2024-05-10 | 102.36 | 8.62 |  |  |  |  | 13.185 | 0.014 | 18.6 | 8.497 | 1.96 | 0.146 | [5 empty] | 21.4 |  |  | 7.09 | 6.44
2024-05-11 | 130.71 | 8.2 |  |  |  |  | 13.112 | 0.011 | 20.3 | 9.208 | 2.11 | 0.166 | [5 empty] | 21.57 |  |  | 7.09 | 6.42
2024-05-12 | 123 | 9.09 |  |  |  |  | 6.325 | 0.01 | 19.4 | 8.44 | 2.06 | 0.173 | [5 empty] | 21.96 |  |  | 7.11 | 6.43
2024-05-13 | 85.13 | 9.45 |  |  |  |  | 10.997 | 0.005 | 18.7 | 6.647 | 1.9 | 0.219 | [5 empty] | 21.91 |  |  | 7.05 | 6.42
2024-05-14 | 113.23 | 10.03 |  |  |  |  | 14.291 | 0.005 | 19.8 | 8.078 | 1.93 | 0.165 | [5 empty] | 21.68 |  |  | 6.95 | 6.44
2024-05-15 | 124.32 | 9.18 |  |  |  |  | 13.58 | 0.01 | 18.2 | 8.35 | 1.82 | 0.176 | [5 empty] | 21.71 |  |  | 7.14 | 6.48
2024-05-16 | 127.07 | 12.08 |  |  |  |  | 13.983 | 0.298 | 18.5 | 7.79 | 1.77 | 0.172 | [5 empty] | 21.98 |  |  | 7.13 | 6.54
2024-05-17 | 94.78 | 4.52 |  |  |  |  | 13.808 | 0.012 | 17.9 | 6.752 | 1.69 | 0.114 | [5 empty] | 22.33 |  |  | 7.1 | 6.6
2024-05-18 | 93.45 | 3.22 |  |  |  |  | 14.215 | 0.012 | 20.8 | 8.025 | 1.72 | 0.135 | [5 empty] | 22.66 |  |  | 7.04 | 6.48
2024-05-19 | 96.34 | 2.99 |  |  |  |  | 14.192 | 0.008 | 19.9 | 8.541 | 1.75 | 0.176 | [5 empty] | 22.94 |  |  | 7.07 | 6.36
2024-05-20 | 88.01 | 4 |  |  |  |  | 14.23 | 0.006 | 19.3 | 9.002 | 1.73 | 0.213 | [5 empty] | 23.01 |  |  | 7.01 | 6.38
2024-05-21 | 90.57 | 3.71 |  |  |  |  | 14.075 | 0.005 | 19.7 | 10.123 | 1.69 | 0.238 | [5 empty] | 22.87 |  |  | 6.81 | 6.23
2024-05-22 | 76.68 | 4.06 |  |  |  |  | 11.327 | 0.011 | 19.1 | 9.699 | 1.66 | 0.19 | [5 empty] | 22.96 |  |  | 6.96 | 6.15
2024-05-23 | 98.16 | 8.22 |  |  | 75 | 4 | 12.389 | 0.329 | 19.5 | 9.048 | 1.71 | 0.193 | [5 empty] | 23.11 |  | 2 | 6.87 | 6.46
2024-05-24 | 102.58 | 3.91 |  |  |  |  | 11.003 | 0.012 | 18.7 | 9.123 | 1.64 | 0.181 | [5 empty] | 23.28 |  |  | 6.27 | 6.49
2024-05-25 | 133.03 | 3.94 |  |  |  |  | 11.059 | 0.012 | 18.3 | 7.961 | 1.73 | 0.165 | [5 empty] | 23.66 |  |  | 6.55 | 6.48
2024-05-26 | 118.62 | 3.42 |  |  |  |  | 11.129 | 0.009 | 17.4 | 8.099 | 1.67 | 0.145 | [5 empty] | 23.96 |  |  | 6.51 | 6.5
2024-05-27 | 140.86 | 3.57 |  |  |  |  | 8.135 | 0.005 | 18.4 | 7.628 | 1.63 | 0.147 | [5 empty] | 24.3 |  |  | 6.32 | 6.51
2024-05-28 | 109.72 | 4.01 |  |  |  |  | 7.071 | 0.008 | 17.7 | 4.839 | 1.58 | 0.158 | [5 empty] | 24.68 |  |  | 6.36 | 6.47
2024-05-29 | 100.71 | 4.19 |  |  |  |  | 8.372 | 0.012 | 18.7 | 6.662 | 1.56 | 0.169 | [5 empty] | 24.15 |  |  | 6.5 | 6.41
2024-05-30 | 126.14 | 7.47 |  |  |  |  | 11.1 | 0.09 | 19.6 | 8.524 | 1.73 | 0.181 | [5 empty] | 23.88 |  |  | 6.69 | 6.48
2024-05-31 | 116.96 | 5.98 |  |  |  |  | 11.924 | 0.012 | 19.2 | 8.839 | 1.7 | 0.154 | [5 empty] | 23.62 |  |  | 6.78 | 6.58
月平均 | 132.51 | 6.17 | 85.5 | 2.41 | 75 | 4 | 10.87 | 0.04 | 19.03 | 7.62 | 1.81 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 2 | 6.87 | 6.46 | 20
最高值 | 452.81 | 12.08 | 85.5 | 2.41 | 75 | 4 | 14.29 | 0.33 | 20.8 | 10.12 | 2.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 0 | 2 | 7.14 | 6.6 | 20
最低值 | 63.1 | 2.99 | 85.5 | 2.41 | 75 | 4 | 3.3 | 0.01 | 17.4 | 3.11 | 1.56 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 0 | 2 | 6.27 | 6.15 | 20