## 2024-07化验室月报
时间 | 2024-07-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-07-01 | 226.63 | 68 |  |  |  |  | 24.644 | 11.607 | 20.8 | 13.353 | 1.77 | 0.42 | [5 empty] | 25.5 |  |  | 6.37 | 6.92
2024-07-02 | 71.3 | 6.7 |  |  |  |  | 7.647 | 0.019 | 19.4 | 5.159 | 1.72 | 0.144 | [5 empty] | 25.03 |  |  | 6.18 | 6.77
2024-07-03 | 51.26 | 6.24 |  |  |  |  | 5.71 | 0.011 | 14.2 | 4.358 | 1.38 | 0.113 | [5 empty] | 25.6 |  |  | 6.5 | 6.74
2024-07-04 | 86.53 | 7.62 |  |  |  |  | 9.091 | 0.32 | 15.6 | 6.336 | 1.48 | 0.159 | [5 empty] | 25.64 |  |  | 6.6 | 6.76
2024-07-05 | 112.1 | 10.33 |  |  |  |  | 10.214 | 0.013 | 17.8 | 7.085 | 1.58 | 0.144 | [5 empty] | 25.69 |  |  | 6.6 | 6.78
2024-07-06 | 96.87 | 10.32 |  |  |  |  | 9.574 | 0.012 | 18.6 | 6.561 | 1.59 | 0.134 | [5 empty] | 25.95 |  |  | 6.61 | 6.81
2024-07-07 | 89.14 | 8.74 |  |  |  |  | 9.589 | 0.012 | 16.9 | 6.775 | 1.67 | 0.137 | [5 empty] | 26.29 |  |  | 6.69 | 6.81
2024-07-08 | 102.61 | 9.14 |  |  |  |  | 9.936 | 0.008 | 17.7 | 7.571 | 1.74 | 0.17 | [5 empty] | 26.52 |  |  | 6.73 | 6.76
2024-07-09 | 108.95 | 8.58 |  |  |  |  | 10.349 | 0.009 | 18 | 8.346 | 1.78 | 0.149 | [5 empty] | 26.69 |  |  | 6.75 | 6.79
2024-07-10 | 103.64 | 7.94 |  |  |  |  | 10.917 | 0.01 | 18.6 | 8.928 | 1.75 | 0.15 | [5 empty] | 26.64 |  |  | 6.78 | 6.76
2024-07-11 | 125.31 | 10.99 |  |  | 71 | 3 | 12.524 | 0.42 | 19.7 | 8.781 | 1.85 | 0.178 | [5 empty] | 27.13 |  | 2 | 6.8 | 6.66
2024-07-12 | 144.98 | 7.36 |  |  |  |  | 10.778 | 0.013 | 19.2 | 9.66 | 1.82 | 0.16 | [5 empty] | 27.45 |  |  | 6.85 | 6.62
2024-07-13 | 133.06 | 7.06 |  |  |  |  | 10.07 | 0.012 | 18.4 | 10.266 | 1.85 | 0.223 | [5 empty] | 27.46 |  |  | 6.89 | 6.59
2024-07-14 | 119.35 | 7.33 |  |  |  |  | 9.256 | 0.013 | 18 | 9.017 | 1.86 | 0.205 | [5 empty] | 27.52 |  |  | 6.92 | 6.63
2024-07-15 | 105.09 | 6.91 |  |  |  |  | 8.943 | 0.012 | 18.8 | 9.549 | 1.82 | 0.225 | [5 empty] | 27.6 |  |  | 6.9 | 6.57
2024-07-16 | 102.88 | 6.76 |  |  |  |  | 8.04 | 0.012 | 17.7 | 9.968 | 1.79 | 0.203 | [5 empty] | 27.64 |  |  | 6.89 | 6.48
2024-07-17 | 116.85 | 6.41 |  |  |  |  | 7.804 | 0.012 | 17 | 10.285 | 1.71 | 0.207 | [5 empty] | 27.57 |  |  | 6.87 | 6.54
2024-07-18 | 138.18 | 7.08 |  |  |  |  | 9.382 | 0.337 | 18.4 | 7.866 | 1.84 | 0.202 | [5 empty] | 27.45 |  |  | 6.97 | 6.54
2024-07-19 | 117.58 | 5.18 |  |  |  |  | 8.705 | 0.013 | 17.1 | 6.543 | 1.78 | 0.283 | [5 empty] | 27.54 |  |  | 6.96 | 6.43 | 300
2024-07-20 | 125.73 | 4.71 |  |  |  |  | 9.627 | 0.013 | 17.9 | 6.429 | 1.86 | 0.244 | [5 empty] | 27.78 |  |  | 6.95 | 6.39
2024-07-21 | 121.06 | 4.6 |  |  |  |  | 9.464 | 0.013 | 17.3 | 6.662 | 1.89 | 0.268 | [5 empty] | 27.8 |  |  | 6.95 | 6.41
2024-07-22 | 139.88 | 4.6 |  |  |  |  | 9.077 | 0.011 | 16.9 | 6.695 | 1.95 | 0.286 | [5 empty] | 28 |  |  | 7.04 | 6.4
2024-07-23 | 207.19 | 3.33 |  |  |  |  | 10.727 | 0.009 | 18.4 | 6.583 | 1.92 | 0.257 | [5 empty] | 28.09 |  |  | 7.1 | 6.32
2024-07-24 | 144.36 | 3.2 |  |  |  |  | 9.33 | 0.008 | 17.9 | 6.96 | 1.85 | 0.267 | [5 empty] | 28 |  |  | 7 | 6.4
2024-07-25 | 178.48 | 13.62 |  |  |  |  | 11.319 | 0.615 | 17.4 | 8.492 | 1.78 | 0.245 | [5 empty] | 27.97 |  |  | 7.02 | 6.43
2024-07-26 | 190.21 | 10 | 73.2 | 1.95 |  |  | 11.99 | 0.012 | 18.9 | 7.853 | 2.07 | 0.159 | [5 empty] | 27.73 |  |  | 7.05 | 6.43
2024-07-27 | 135.49 | 11.54 |  |  |  |  | 10.043 | 0.013 | 18.3 | 8.148 | 1.97 | 0.163 | [5 empty] | 27.48 |  |  | 7.02 | 6.38
2024-07-28 | 124.13 | 13.36 |  |  |  |  | 9.647 | 0.013 | 17.4 | 8.215 | 1.87 | 0.184 | [5 empty] | 26.72 |  |  | 6.97 | 6.37
2024-07-29 | 89.68 | 14.19 |  |  |  |  | 5.993 | 0.012 | 16.7 | 6.298 | 1.8 | 0.242 | [5 empty] | 26.45 |  |  | 6.93 | 6.29
2024-07-30 | 83.44 | 11.93 |  |  |  |  | 6.85 | 0.011 | 17.4 | 4.831 | 1.75 | 0.203 | [5 empty] | 25.49 |  |  | 6.9 | 6.3
2024-07-31 | 73.76 | 12.69 |  |  |  |  | 6.983 | 0.01 | 16.8 | 5.309 | 1.64 | 0.184 | [5 empty] | 26.41 |  |  | 6.94 | 6.36
月平均 | 121.47 | 10.21 | 73.2 | 1.95 | 71 | 3 | 9.81 | 0.44 | 17.85 | 7.71 | 1.78 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 0 | 2 | 6.83 | 6.56 | 300
最高值 | 226.63 | 68 | 73.2 | 1.95 | 71 | 3 | 24.64 | 11.61 | 20.8 | 13.35 | 2.07 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.09 | 0 | 2 | 7.1 | 6.92 | 300
最低值 | 51.26 | 3.2 | 73.2 | 1.95 | 71 | 3 | 5.71 | 0.01 | 14.2 | 4.36 | 1.38 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.03 | 0 | 2 | 6.18 | 6.29 | 300