## 2025-08化验室月报_公示
时间 | 2025-08-01 |  |  |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) | SS(㎎/l) | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | 水温（℃） | 色度 | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2025-08-01 | 124.2 | 16.67 |  |  | 18.994 | 0.368 | 21.3 | 7.164 | 1.62 | 0.113 | 30.38 |  | 7.01 | 6.79
2025-08-02 | 87.82 | 12.4 |  |  | 15.401 | 1.587 | 18.2 | 9.514 | 1.61 | 0.117 | 30.57 |  | 7.02 | 6.73
2025-08-03 | 88.76 | 11.16 |  |  | 14.418 | 2.822 | 19.4 | 11.11 | 1.65 | 0.138 | 30.73 |  | 7.04 | 6.75
2025-08-04 | 182.26 | 9.66 |  |  | 14.302 | 1.841 | 16.1 | 10.063 | 1.73 | 0.117 | 30.81 |  | 7.09 | 6.86
2025-08-05 | 162.26 | 9.67 |  | 7 | 11.735 | 2.091 | 23 | 10.47 | 2.14 | 0.1 | 30.83 | 2 | 7.13 | 6.85 | 267
2025-08-06 | 126.86 | 9.17 | 3.45 |  | 19.798 | 1.44 | 21.3 | 9.04 | 1.77 | 0.077 | 30.54 |  | 7.17 | 6.76
2025-08-07 | 78.58 | 9.2 |  |  | 20.275 | 1.723 | 24.2 | 10.23 | 2.33 | 0.137 | 30.3 |  | 6.9 | 6.61
2025-08-08 | 71.64 | 7.82 |  |  | 19.333 | 0.927 | 23.6 | 9.896 | 2.67 | 0.153 | 30.35 |  | 6.45 | 6.41
2025-08-09 | 73.02 | 7.68 |  |  | 20.758 | 1.997 | 24 | 10.381 | 1.64 | 0.164 | 30.57 |  | 6.52 | 6.44
2025-08-10 | 73.67 | 7.47 |  |  | 19.973 | 1.779 | 24.8 | 10.343 | 1.78 | 0.155 | 30.82 |  | 6.46 | 6.62
2025-08-11 | 62.73 | 6.16 |  |  | 20.44 | 0.999 | 24.2 | 10.502 | 2.11 | 0.119 | 30.94 |  | 6.46 | 6.53
2025-08-12 | 90.09 | 6.64 |  |  | 21.463 | 1.523 | 26 | 11.27 | 2.14 | 0.153 | 31.02 |  | 6.48 | 6.46
2025-08-13 | 85.1 | 8.09 |  |  | 23.125 | 2.15 | 26.6 | 9.96 | 2.03 | 0.128 | 31.1 |  | 6.5 | 6.55
2025-08-14 | 108.18 | 9.12 |  |  | 22.103 | 1.863 | 25.3 | 10.596 | 2.07 | 0.087 | 30.93 |  | 6.53 | 6.61
2025-08-15 | 99.47 | 10.41 |  |  | 24.723 | 1.872 | 28.5 | 9.985 | 2.18 | 0.098 | 30.85 |  | 6.54 | 6.54
2025-08-16 | 84 | 9.99 |  |  | 24.438 | 1.994 | 28.3 | 11.07 | 1.92 | 0.137 | 30.99 |  | 6.57 | 6.58
2025-08-17 | 79.99 | 7.95 |  |  | 25.043 | 1.134 | 29.1 | 11.415 | 2.23 | 0.078 | 31.03 |  | 6.58 | 6.63
2025-08-18 | 78 | 8.56 |  |  | 22.826 | 2.675 | 24 | 11.517 | 2.22 | 0.188 | 31.12 |  | 6.55 | 6.62
2025-08-19 | 92.85 | 8.83 |  |  | 22.235 | 2.043 | 22.5 | 11.594 | 2.23 | 0.057 | 31.18 |  | 6.59 | 6.75
2025-08-20 | 111 | 9.32 |  |  | 27.3 | 1.68 | 28.6 | 9.92 | 2.34 | 0.071 | 31.1 |  | 6.61 | 6.82
2025-08-21 | 108.29 | 8.78 |  |  | 23.96 | 1.816 | 27.9 | 11.053 | 2.16 | 0.047 | 31.02 |  | 6.62 | 6.7
2025-08-22 | 114 | 9.76 |  |  | 23.62 | 2.586 | 25.1 | 11.11 | 2.08 | 0.123 | 30.91 |  | 6.63 | 6.66
2025-08-23 | 128 | 9.65 |  |  | 21.935 | 2.067 | 24.8 | 11.314 | 1.96 | 0.081 | 31.02 |  | 6.59 | 6.79
2025-08-24 | 155.33 | 8.88 |  |  | 26.682 | 2.24 | 28.3 | 10.656 | 1.93 | 0.052 | 31.19 |  | 6.63 | 6.92
2025-08-25 | 119.43 | 8.82 |  |  | 24.673 | 2.93 | 27.2 | 11.62 | 2 | 0.046 | 31.09 |  | 6.61 | 6.86
2025-08-26 | 106.95 | 8.89 |  |  | 21.689 | 2.043 | 23.1 | 9.655 | 2.21 | 0.049 | 31.18 |  | 6.58 | 6.82
2025-08-27 | 97.6 | 8.37 |  |  | 25.8 | 2.4 | 29 | 10.1 | 2.29 | 0.048 | 31.06 |  | 6.56 | 6.65
2025-08-28 | 106.86 | 8 |  |  | 24.512 | 1.76 | 32.2 | 7.11 | 2.24 | 0.067 | 31.18 |  | 6.58 | 6.66
2025-08-29 | 103.28 | 8.48 |  |  | 24.091 | 1.499 | 29.2 | 7.263 | 2.16 | 0.175 | 31.27 |  | 6.55 | 6.71
2025-08-30 | 129.54 | 8.54 |  |  | 17.191 | 2.469 | 23.8 | 7.815 | 2.27 | 0.189 | 31.44 |  | 6.52 | 6.61
2025-08-31 | 121.06 | 8.36 |  |  | 21.4 | 1.118 | 22.9 | 8.166 | 2.5 | 0.176 | 31.32 |  | 6.48 | 6.62
月平均 | 104.87 | 9.11 | 3.45 | 7 | 21.43 | 1.85 | 24.92 | 10.06 | 2.07 | 0.11 | 30.93 | 2 | 6.66 | 6.67 | 267
最高值 | 182.26 | 16.67 | 3.45 | 7 | 27.3 | 2.93 | 32.2 | 11.62 | 2.67 | 0.19 | 31.44 | 2 | 7.17 | 6.92 | 267
最低值 | 62.73 | 6.16 | 3.45 | 7 | 11.74 | 0.37 | 16.1 | 7.11 | 1.61 | 0.05 | 30.3 | 2 | 6.45 | 6.41 | 267