## 年报
2024 |  | 进水浓度（mg/L) |  |  |  |  | 出水浓度（mg/L）
厂站名称 | 月份 | pH | CODcr（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TN（mg/L） | TP（mg/L） | CODcr（mg/L） | NH3-N（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | TN（mg/L） | TP（mg/L） | pH | 粪大肠菌（个/L） | 色度(倍)
泰和污水处理厂 | 2024-01-01 | 7.2 | 171 | 16.7 | 21.4 | 2.92 | 11.7 | 1.62 | 3.68 | 3 | 9.36 | 0.182 | 6.9 | 130 | 4
泰和污水处理厂 | 2024-02-01 | 7.2 | 167 | 15.3 | 20.4 | 2.73 | 12.1 | 1.27 | 2.91 | 4 | 9.57 | 0.137 | 6.88 | 117 | 4
泰和污水处理厂 | 2024-03-01 | 7.2 | 142 | 15.2 | 19.6 | 2.72 | 12.6 | 1.18 | 3.07 | 3 | 8.29 | 0.133 | 6.8 | 170 | 3
泰和污水处理厂 | 2024-04-01 | 7.1 | 94.6 | 10.7 | 15.4 | 2.3 | 8.84 | 0.708 | 3.59 | 3 | 4.52 | 0.0988 | 6.85 | 107 | 4
泰和污水处理厂 | 2024-05-01 | 7.1 | 96.1 | 11.8 | 16.1 | 2.44 | 10.5 | 0.873 | 3.03 | 2 | 5.43 | 0.1 | 7.13 | 87 | 3
泰和污水处理厂 | 2024-06-01 | 6.8 | 84.3 | 10.6 | 14.9 | 2.34 | 9.75 | 0.7 | 2.53 | 2 | 6 | 0.115 | 7 | 143 | 2
泰和污水处理厂 | 2024-07-01 | 7 | 123 | 14.9 | 19 | 2.64 | 12.6 | 1.17 | 3.12 | 3 | 9.09 | 0.138 | 6.79 | 230 | 4
泰和污水处理厂 | 2024-08-01 | 7.1 | 112 | 13.4 | 17.7 | 2.67 | 12.2 | 0.953 | 3.55 | 2 | 7.42 | 0.146 | 6.7 | 343 | 3
泰和污水处理厂 | 2024-09-01 | 7.2 | 144 | 17.8 | 21.3 | 2.85 | 11.7 | 1.33 | 3.17 | 3 | 7.9 | 0.165 | 6.7 | 287 | 4
泰和污水处理厂 | 2024-10-01 | 7.1 | 137 | 16 | 20.6 | 2.67 | 11.5 | 1.4 | 3.03 | 2 | 8.65 | 0.126 | 6.7 | 267 | 3
泰和污水处理厂 | 2024-11-01 | 7 | 141 | 19.1 | 22.9 | 2.87 | 12.5 | 1.15 | 2.82 | 3 | 7.89 | 0.127 | 6.8 | 320 | 4
泰和污水处理厂 | 2024-12-01 | 7 | 120 | 19.8 | 25.6 | 2.92 | 10.1 | 1.27 | 3.02 | 2 | 11.6 | 0.152 | 6.7 | 240 | 3
平均 | / | 7.1 | 127.67 | 15.11 | 19.58 | 2.67 | 11.34 | 1.14 | 3.13 | 2.67 | 7.98 | 0.13 | 6.8 | 203 | 3
最大值 | / | 7.2 | 171 | 19.8 | 25.6 | 2.92 | 12.6 | 1.62 | 3.68 | 4 | 11.6 | 0.18 | 7.1 | 343 | 4
最小值 | / | 6.8 | 84.3 | 10.6 | 14.9 | 2.3 | 8.84 | 0.7 | 2.53 | 2 | 4.52 | 0.1 | 6.7 | 87 | 2