## Sheet1
江西洪城水业环保有限公司
南康 分公司化验数据报表（自行监测）
天气 阴 气温(℃)5-10 |  | 2026 年 1 月 31 日
进水口 | 试 样
| 进 水 | 进水设计值
总氮TN(mg/L) | 40.9 | ≤35
总磷Tp(mg/L) | 3.6 | ≤3
备注