## Sheet1
江西洪城水业环保有限公司
南康 分公司化验数据报表（自行监测）
天气 阴 气温(℃)25-32 |  | 2024 年 6 月 19 日
进水口 | 试 样
| 进 水 | 进水设计值
总氮TN(mg/L) | 24.5 | ≤35
总磷Tp(mg/L) | 2.16 | ≤3
备注 | 因中间提升泵房改造，至2024年6月17日8:52停止进水。至2024年6月19日13:04开始有效进水。