## 余干污水处理厂_2024-03-11_化验室日报_公示
30 | 余干污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 14.34 | -
色度（倍） | 5 | - | 2 | 30
pH值 | 6.75 | 6 ~ 9 | 6.94 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 146.26 | ≤220 | 8.39 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | 53.6 | ≤120 | 3.26 | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 109 | ≤200 | 6 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 12.016 | ≤25 | 2.075 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 20 | ≤35 | 3.871 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.93 | ≤3 | 0.05 | ≤0.5