## 余干污水处理厂_2024-05-10_化验室日报_公示
| 余干污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 21.55 | -
色度（倍） |  | - | 2 | 30
pH值 | 6.72 | 6 ~ 9 | 7.16 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 80.65 | ≤220 | 8.4 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | 38.5 | ≤120 | 3.27 | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 86 | ≤200 | 3 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 9.097 | ≤25 | 0.825 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 16.6 | ≤35 | 4.181 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.42 | ≤3 | 0.031 | ≤0.5