## 10.9
2024.10.9
| 全南县污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
pH值 | 7.1 | 6 ~ 9 | 6.8 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 162 | ≤220 | 8.13 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | 89.6 | ≤120 | 4.63 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 21.2 | ≤25 | 0.588 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 26.5 | ≤36 | 11.8 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 4.5 | ≤3 | 0.248 | ≤0.5