## Sheet1
江西洪城水业环保有限公司
南康 分公司化验数据报表（自行监测）
天气 阴 气温(℃)5-9 |  | 2024 年 2 月 6 日
进出水口 | 试 样
| 进 水 | 进水设计值
总氮TN(mg/L) | 19.2 | ≤35
总磷Tp(mg/L) | 2.04 | ≤3
备注