## Sheet1
江西洪城水业环保有限公司
南康 分公司化验数据报表（自行监测）
天气 阴 气温(℃) 21-31 |  | 2024 年 4 月 17 日
进出水口 | 试 样
| 进 水 | 进水设计值
总氮TN(mg/L) | 24 | ≤35
总磷Tp(mg/L) | 2.52 | ≤3
备注