## Sheet1
江西洪城水业环保有限公司
南康 分公司化验数据报表（自行监测）
天气 晴 气温(℃)3-17 |  | 2025 年 1 月 3 日
进出水口 | 试 样
| 进 水 | 进水设计值
总氮TN(mg/L) | 34.2 | ≤35
总磷Tp(mg/L) | 4.16 | ≤3
备注